## Kekkut_DRV_RR_VL_Szennyvizateme
Azonosítás | [5 empty] | Műszaki jellemzők |  |  | Állapot jellemzők |  |  | Gazdasági jellemzők |  | Egyéb jellemzők
TIKA_AZON |  |  |  | Település | Megnevezés | Létesítési év | Jellemzők | Megjegyzés | Várható élettertam (év) | Avultsági mutató (%) | Pótlás várható éve (év) | Pótlási költség (Ft) | Vagyonérték (Ft) | Tulajdonos | Tulajdoni arány (%) | KEOP beruházásból
- | Megnevezés : KE-1 (Ásványvízüzem) szennyvíz átemelő
| - | Szakági bontás : Gépészeti és technológiai berendezések
|  | - | Csoport név : Egyéb tartozékok
|  |  | R-8-1-1-10-28 | Kékkút | Tüzihorganyozott létra | 2008 |  | 3m | 30 | 75 | 2038 | 30000 | 22500 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-1-10-17 | Kékkút | Saválló kapaszkodó | 2008 |  | 2 db. | 30 | 75 | 2038 | 8000 | 6000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 38000 | 28500
|  | - | Csoport név : Nyomócsövek, idomok
|  |  | R-8-1-1-9-14 | Kékkút | KO cső DN 100 18 fm | 2008 |  | Csőszakaszok + egyedi gyártású elemek (Y) | 50 | 75 | 2053 | 550000 | 412500 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-1-9-15 | Kékkút | KO ívdom DN 100 5 db | 2008 |  |  | 50 | 75 | 2053 | 250000 | 187500 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 800000 | 600000
|  | - | Csoport név : Szivattyúk és egyéb gépészet
|  |  | R-8-1-1-7-9 | Kékkút | Szivattyú | 2008 |  | FLYGT CP 3127-250 SH szivattyú 2 db | 7 | 75 | 2020 | 960000 | 720000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-1-7-10 | Kékkút | Limitált nitrát adagoló berendezés | 2008 |  | 2 db adagoló + 1m3-es tarály a vegyszerházban. | 7 | 75 | 2020 | 100000 | 75000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 1060000 | 795000
|  | - | Csoport név : Visszacsapók, tolózárak
|  |  | R-8-1-1-8-12 | Kékkút | Visszacsapók | 2008 |  | DN 100 golyós visszacsapó 2 db. | 10 | 75 | 2023 | 380000 | 285000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-1-8-13 | Kékkút | Tolózárak | 2008 |  | DN 100 karimás tolózár 2 db | 10 | 75 | 2023 | 400000 | 300000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 780000 | 585000
[12 empty] | 2678000 | 2008500
| - | Szakági bontás : Technológiai villamos + irányítás techn.munkák
|  | - | Csoport név : Erősáram
|  |  | R-8-1-3-11-18 | Kékkút | Elosztók, kiselosztók, csatlakozó dobozok | 2008 |  |  | 20 | 80 | 2031 | 1500000 | 1200000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-3-11-19 | Kékkút | Terepi kábelezés | 2008 |  |  | 30 | 80 | 2039 | 150000 | 120000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-3-11-21 | Kékkút | Betáplálás, érintésvédelem | 2008 |  |  | 30 | 80 | 2039 | 400000 | 320000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 2050000 | 1640000
|  | - | Csoport név : Irányítástechnika
|  |  | R-8-1-3-12-22 | Kékkút | PLC hardver és szoftver, távjelzés | 2008 |  |  | 12 | 80 | 2025 | 800000 | 640000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-3-12-23 | Kékkút | Vagyonvédelem | 2008 |  |  | 15 | 80 | 2027 | 100000 | 80000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 900000 | 720000
|  | - | Csoport név : Műszerezés
|  |  | R-8-1-3-13-24 | Kékkút | Szintmérő | 2008 |  | 4 db. | 10 | 80 | 2023 | 40000 | 32000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-3-13-25 | Kékkút | Mennyiségmérő | 2008 |  |  | 10 | 80 | 2023 | 450000 | 360000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-3-13-26 | Kékkút | Vegyszeradagoló mérő | 2008 |  | 2 db. | 10 | 80 | 2023 | 300000 | 240000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 790000 | 632000
[12 empty] | 3740000 | 2992000
| - | Szakági bontás : Építés-szerelési munkák
|  | - | Csoport név : Egyéb építmények
|  |  | R-8-1-2-6-7 | Kékkút | Vegyszerház | 2008 |  | 2,4 x 1,2 m alapterületű, 2,4 m magas, betoncseréppel fedett épület. | 50 | 70 | 2050 | 700000 | 490000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-2-6-8 | Kékkút | Kerítés | 2008 |  | 50fm műanyag bevonatos (STELVENT) | 50 | 70 | 2050 | 900000 | 630000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 1600000 | 1120000
|  | - | Csoport név : Előtét akna
|  |  | R-8-1-2-2-2 | Kékkút | Előtét akna | 2008 |  | Vb. akna előregyártott elemekből. Átmérő 100 cm. Mélység 4 m. | 50 | 70 | 2050 | 250000 | 175000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 250000 | 175000
|  | - | Csoport név : Szerelvényakna
|  |  | R-8-1-2-3-3 | Kékkút | Szerelvényakna (téglalap) | 2008 |  | Monolit vb. akna. Méretek:1,60x1,80x1,80 m. | 50 | 70 | 2050 | 360000 | 252000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 360000 | 252000
|  | - | Csoport név : Átemelő akna
|  |  | R-8-1-2-1-1 | Kékkút | Aknagyűrű | 2008 |  | Vb. akna előregyártott elemekből. Méretek: 2,0x3,5m. 4db | 50 | 70 | 2050 | 740000 | 518000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-2-1-27 | Kékkút | Födém | 2008 |  | Vb. akna előregyártott elemekből. Méretek: 2,4x0,2m. | 50 | 70 | 2050 | 200000 | 140000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 940000 | 658000
[12 empty] | 3150000 | 2205000
[12 empty] | 9568000 | 7205500
- | Megnevezés : KE-2 szennyvíz átemelő
| - | Szakági bontás : Gépészeti és technológiai berendezések
|  | - | Csoport név : Egyéb tartozékok
|  |  | R-8-2-1-21-41 | Kékkút | Tüzihorganyozott létra | 1997 |  | 2m | 30 | 40 | 2027 | 20000 | 8000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-1-21-42 | Kékkút | Saválló kapaszkodó | 1997 |  | 2 db. | 30 | 40 | 2027 | 6000 | 2400 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 26000 | 10400
|  | - | Csoport név : Nyomócsövek, idomok
|  |  | R-8-2-1-20-39 | Kékkút | Hg cső DN 50 15 fm | 1997 |  | Csőszakaszok + egyedi gyártású elemek (Y) | 50 | 40 | 2035 | 150000 | 60000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-1-20-40 | Kékkút | KO ívdom DN 50 5 db | 1997 |  |  | 50 | 40 | 2035 | 80000 | 32000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 230000 | 92000
|  | - | Csoport név : Szivattyúk és egyéb gépészet
|  |  | R-8-2-1-18-35 | Kékkút | Szivattyú 1. | 1997 |  | SIGMA-50-GFZU-136 1,8 kW szivattyú 1 db | 7 | 40 | 2018 | 1100000 | 440000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-1-18-51 | Kékkút | Szivattyú 2. | 1997 |  | SIGMA-50-GFZU-136-5-L4102 1,8kW szivattyú | 7 | 40 | 2018 | 1100000 | 440000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 2200000 | 880000
|  | - | Csoport név : Visszacsapók, tolózárak
|  |  | R-8-2-1-19-37 | Kékkút | Visszacsapók | 1997 |  | DN 50 golyós visszacsapó 2 db. | 10 | 40 | 2019 | 150000 | 60000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-1-19-38 | Kékkút | Tolózárak | 1997 |  | DN 50 karimás tolózár 2 db | 10 | 40 | 2019 | 180000 | 72000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 330000 | 132000
[12 empty] | 2786000 | 1114400
| - | Szakági bontás : Technológiai villamos + irányítás techn.munkák
|  | - | Csoport név : Erősáram
|  |  | R-8-2-3-22-43 | Kékkút | Elosztók, kiselosztók, csatlakozó dobozok | 1997 |  |  | 20 | 30 | 2021 | 1500000 | 450000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-3-22-44 | Kékkút | Terepi kábelezés | 1997 |  |  | 30 | 30 | 2024 | 150000 | 45000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-3-22-45 | Kékkút | Betáplálás, érintésvédelem | 1997 |  |  | 30 | 30 | 2024 | 400000 | 120000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 2050000 | 615000
|  | - | Csoport név : Műszerezés
|  |  | R-8-2-3-24-48 | Kékkút | Szintmérő | 1997 |  | 4 db. | 10 | 30 | 2018 | 40000 | 12000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 40000 | 12000
[12 empty] | 2090000 | 627000
| - | Szakági bontás : Építés-szerelési munkák
|  | - | Csoport név : Egyéb építmények
|  |  | R-8-2-2-17-34 | Kékkút | Kerítés | 1997 |  | 36fm műanyag bevonatos | 50 | 50 | 2040 | 440000 | 220000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 440000 | 220000
|  | - | Csoport név : Ivóvíz bekötés
|  |  | R-8-2-2-25-52 | Kékkút | Ivóvíz bekötés | 1997 |  | DN 25 | 50 | 50 | 2040 | 400000 | 200000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 400000 | 200000
|  | - | Csoport név : Szerelvényakna
|  |  | R-8-2-2-16-32 | Kékkút | Szerelvényakna (kör) | 1997 |  | Monolit vb. akna. Mélység: 1,6m. Átmérő: 200cm. | 50 | 50 | 2040 | 600000 | 300000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 600000 | 300000
|  | - | Csoport név : Átemelő akna
|  |  | R-8-2-2-14-29 | Kékkút | Aknagyűrű | 1997 |  | Vb. akna előregyártott elemekből. Méretek: 1,6x2,7m. 3db | 50 | 50 | 2040 | 330000 | 165000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-2-14-30 | Kékkút | Födém | 1997 |  | Vb. akna előregyártott elemekből. Méretek: 1,9x0,2m. | 50 | 50 | 2040 | 170000 | 85000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 500000 | 250000
[12 empty] | 1940000 | 970000
[12 empty] | 6816000 | 2711400
- | Megnevezés : KE-3 szennyvíz átemelő
| - | Szakági bontás : Gépészeti és technológiai berendezések
|  | - | Csoport név : Egyéb tartozékok
|  |  | R-8-3-1-33-65 | Kékkút | Tüzihorganyozott létra | 1997 |  | 2m | 30 | 40 | 2027 | 20000 | 8000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-3-1-33-66 | Kékkút | Acél kapaszkodó | 1997 |  | 2 db. | 30 | 40 | 2027 | 6000 | 2400 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 26000 | 10400
|  | - | Csoport név : Nyomócsövek, idomok
|  |  | R-8-3-1-32-63 | Kékkút | Acél cső DN 50 15 fm | 2014 |  | Csőszakaszok + egyedi gyártású elemek (Y) | 50 | 98 | 2064 | 150000 | 147000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-3-1-32-64 | Kékkút | Ívidom acél DN 50 5 db | 2014 |  |  | 50 | 98 | 2064 | 80000 | 78400 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 230000 | 225400
|  | - | Csoport név : Szivattyúk és egyéb gépészet
|  |  | R-8-3-1-30-59 | Kékkút | Szivattyú 1. | 2014 |  | FLYGT-CP-3057-260-HT 2,4 kW szivattyú 2 db | 7 | 90 | 2021 | 960000 | 864000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 960000 | 864000
|  | - | Csoport név : Visszacsapók, tolózárak
|  |  | R-8-3-1-31-61 | Kékkút | Visszacsapók | 1997 |  | DN 50 golyós visszacsapó 2 db. | 10 | 40 | 2019 | 150000 | 60000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-3-1-31-62 | Kékkút | Tolózárak | 1997 |  | DN 50 karimás tolózár 2 db | 10 | 40 | 2019 | 180000 | 72000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 330000 | 132000
[12 empty] | 1546000 | 1231800
| - | Szakági bontás : Technológiai villamos + irányítás techn.munkák
|  | - | Csoport név : Erősáram
|  |  | R-8-3-3-34-67 | Kékkút | Elosztók, kiselosztók, csatlakozó dobozok | 1997 |  |  | 20 | 30 | 2021 | 1500000 | 450000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-3-3-34-68 | Kékkút | Terepi kábelezés | 1997 |  |  | 30 | 30 | 2024 | 150000 | 45000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-3-3-34-69 | Kékkút | Betáplálás, érintésvédelem | 1997 |  |  | 30 | 30 | 2024 | 400000 | 120000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 2050000 | 615000
|  | - | Csoport név : Műszerezés
|  |  | R-8-3-3-36-72 | Kékkút | Szintmérő | 1997 |  | 4 db. | 10 | 30 | 2018 | 40000 | 12000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 40000 | 12000
[12 empty] | 2090000 | 627000
| - | Szakági bontás : Építés-szerelési munkák
|  | - | Csoport név : Egyéb építmények
|  |  | R-8-3-2-29-76 | Kékkút | Térburkolat | 1997 |  | díszkő 4m2 | 50 | 60 | 2045 | 48000 | 28800 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-3-2-29-58 | Kékkút | Kerítés | 1997 |  | 36fm műanyag bevonatos | 50 | 60 | 2045 | 440000 | 264000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 488000 | 292800
|  | - | Csoport név : Ivóvíz bekötés
|  |  | R-8-3-2-37-75 | Kékkút | Ivóvíz bekötés | 1997 |  | DN 25 | 50 | 60 | 2045 | 400000 | 240000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 400000 | 240000
|  | - | Csoport név : Szerelvényakna
|  |  | R-8-3-2-28-56 | Kékkút | Szerelvényakna (kör) | 1997 |  | Monolit vb. akna. Mélység: 1,6m. Átmérő:200cm. | 50 | 60 | 2045 | 600000 | 360000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 600000 | 360000
|  | - | Csoport név : Átemelő akna
|  |  | R-8-3-2-26-53 | Kékkút | Aknagyűrű | 1997 |  | Vb. akna előregyártott elemekből. Méretek: 1,6x2,7m. 3db | 50 | 60 | 2045 | 330000 | 198000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-3-2-26-54 | Kékkút | Födém | 1997 |  | Vb. akna előregyártott elemekből. Méretek: 1,9x0,2m. | 50 | 60 | 2045 | 170000 | 102000 | Kékkút Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 500000 | 300000
[12 empty] | 1988000 | 1192800
[12 empty] | 5624000 | 3051600
[12 empty] | 22008000 | 12968500